标书答疑

2021年7月6日有招标厂家询问：

1、制备用到多通道阀门，是否还是按照常规采用卫生级隔膜阀，品牌为德国盖米/宝德？

2、制备和分配是可以合用一套分配系统，URS里面要求制备和分配单独各一套？

3、仪器仪表第三方校验是否要单独报价？

统一答复：

- 本项目多通道阀配置（URS020）是为了双路供水，如果不采用多通道阀能达到目的也是可以的。如果必须要采用多通道阀才能达到双路供水的目的，可按照常规选用卫生级隔膜阀，品牌为宝德。

- 制备和分配系统单独配置，四套分配系统合用一个架体。

- 仪器仪表第三方校验是要单独报价。